## Feuil1
Outil de simulation et de comparaison de coût pour traitement des dispositifs des excreta. Les tarifs annoncés sont des prix catalogues HT et sont données à titre d'exemple. Il est necessaire de les remplacer par les coûts en vigueur dans l'établissement ou proposer par les fournisseurs. Cet outil est mis gracieusement à disposition des établissements de santé par l'ARLIN Haute Normandie. Les établissements sont tenus de valider et vérifier leurs données. Pour tout renseignements complémentaires contacter denis.thillard@chu-rouen.fr
date de réalisation 10/04/2014
| lave bassin 1 | lave bassin 2 | broyeur | sac absorbant hors souillures | lavage manuel | Change complet (référence) | Champ a modifier pour adapter à votre établissement
eau froide coût m3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  | 4.4 | coût eau froide m3
consommation litre / cycle | 16 | 24 | 11 | 0 | 18
coût eau froide / cycle | 0.0704 | 0.1056 | 0.0484 | 0 | 0.0792
consommation eau chaude / cycle | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | coût eau chaude m3 eau + chauffage 40-60°
coût eau chaude / cycle | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0
consommation en W | 4300 | 4300 | 590 |  |  |  | 0.15 | Prix KW electricité
duré du cycle minute | 8 | 8 | 1.42
consommation en W / cycle | 573.3333 | 573.3333 | 13.9633 | 0 | 0
Coût electricité / cycle | 0.086 | 0.086 | 0.0020945 | 0 | 0
consommationml / cycle anticalcaire | 6 | 6 |  |  |  |  | 29 | Coût anticalcaire 5 l HT
coût / cycle anticalcaire | 0.0348 | 0.0348
désinfectant ml / cycle |  |  | 15 |  |  |  | 45 | Coût désinfectant 5l HT
cout désinfectant / cycle |  |  | 0.135
bassin jetable |  |  | 0.38
sac absorbant HT |  |  |  | 0.72
prix change complet (maxi HT) | [5 empty] | 0.47 | 0.47 | prix moyen d'un change complet
Prix détergeant / désinfectant 1L |  |  |  | 7.81 | 17.38 |  | 7.81 | prix / litre détergeant/désinfectant type aniosurf premium bas niveau
dilution ml/1litre |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 17.38 | Prix / litre désinfectant virucide type Hexanios G + R niveau intermediaire
contenance du bac (litre) |  |  |  | 0.01 | 18
volume de détergeant ml / cycle |  |  |  | 0.025 | 45
coût DD / cycle |  |  |  | 0.00019525 | 0.7821
temps agent (en minute) | [6 empty] | 50 | distance moyenne chambre / lave bassin, broyeur
distance moyenne de trajet (en metre) | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | vitesse de marche 60 m/ minute
temps trajet (aller) | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 0 | 50 | distance moyenne chambre /vidoir
temps rinçage |  |  |  |  | 5
temps traitement (hors attente) | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5
coût agent / cycle | 0.70833 | 0.70833 | 0.33333 | 0.125 | 2.9583 | 0.125 | 15 | coût horaire agent
total en € (hors temps agent) | 0.4152 | 0.4504 | 0.56549 | 0.7202 | 0.8613 | 0.47
total en € | 1.1235 | 1.1587 | 0.89883 | 0.8452 | 3.8196 | 0.595
Coût annuel en € (hors temps agent) | 1515.48 | 1643.96 | 2064.0549 | 2628.7127 | 3143.745 | 1715.5 | 10 | Nombre journalier (moyenne)
Coût annuel en € temps agent compris | 4100.8967 | 4229.3767 | 3280.7216 | 3084.9627 | 13941.6617 | 2171.75
Investissement
achat HT | 4200 | 5500 | 6000 - 7000
bac trempage |  |  |  |  | 500 |  |  | Volume utile : 40 L Dimension hors tout : L60 x l40 x H35 cm
local
douchette basse pression |  |  |  |  | 20
brosse / goupillon
Materiel de protection supplementaire pour le transport ou le traitement
gants | Oui | Oui | Oui | Inclus | Oui | Inclus
tabliers | Oui | Oui | Oui | Inclus | Oui | Inclus
lunettes de protection |  |  |  |  | Oui
Elimination des déchets |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 1 | prix déchets / kg
Traitement autre type de matériel possible?
chaise pot | Oui | Oui |  | 0.68
urinal | Oui | Oui | 0.42
cuvette pour nursing au lit | Oui | Oui | Non | Non | chgt bain | Non
bocaux urine | Oui | Oui | Non | Non | chgt bain | Non
maintenance preventive à prevoir | Oui | Oui | Oui | non | douchette | non
solution alternative | Oui | Oui | Oui | non | non | non
Note on B5: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on B7: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on B9: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on B10: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on B13: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on C5: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on C7: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on C9: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on C10: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on C13: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on D5: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on D9: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on D10: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on D15: Administrateur: a adapter en fonction du type d'appareil prévu
Note on D17: Administrateur: a adapter en fonction de l'offre du fournisseur
Note on E18: Administrateur: a adapter en fonction de l'offre du fournisseur
Note on F22: Administrateur: a adapter en fonction du bac choisi pouvant contenir le matériel (bassin, pot, urinal…)